Решение окружного Совета депутатов г. Калининграда от 08.02.2012 N 37 "Об утверждении новой редакции Инвестиционной программы МУП КХ "Водоканал" по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Калининграда на 2011-2013 годы"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 19.07.2013

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА

РЕШЕНИЕ

от 8 февраля 2012 г. N 37

Об утверждении новой редакции Инвестиционной программы

МУП КХ "Водоканал" по развитию систем водоснабжения,

водоотведения и очистки сточных вод города Калининграда

на 2011-2013 годы

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя окружного Совета депутатов города Калининграда, председателя комиссии по градорегулированию и землепользованию Пятикопа А.И., первого заместителя главы администрации, председателя комитета городского хозяйства Хазака А.Е., учитывая заключение от 20.01.2012 по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта новой редакции Инвестиционной программы МУП КХ "Водоканал" по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Калининграда на 2011-2013 годы, окружной Совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить новую редакцию Инвестиционной программы МУП КХ "Водоканал" по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Калининграда на 2011-2013 годы (приложение).

2. Администрации городского округа "Город Калининград" (Мухомор С.Б.) и МУП КХ "Водоканал" (Иващенко А.Н.) предусмотреть в производственной программе МУП КХ "Водоканал" на 2012 год:

- разработку и проведение экспертизы рабочего проекта ВНС "Сусанинская";

- разработку и проведение экспертизы рабочего проекта сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Калинина и ул. Лукашова.

3. Признать утратившим силу Решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 09.02.2011 N 50 "Об утверждении Инвестиционной программы МУП КХ "Водоканал" по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Калининграда на 2011-2013 годы".

4. Опубликовать Решение в газете "Гражданин".

5. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по градорегулированию и землепользованию (Пятикоп А.И.).

Глава городского округа

А.Г. Ярошук

- Приложение

к Решению

окружного Совета

депутатов Калининграда

от 8 февраля 2012 г. N 37

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУП КХ "Водоканал" по развитию систем водоснабжения,

водоотведения и очистки сточных вод города Калининграда

на 2011-2013 годы

- Введение

В целях реализации концепции приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", ее главного организационно-финансового механизма - Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 гг., а также в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" разработана Инвестиционная программа МУП КХ "Водоканал" по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Калининграда на 2011-2013 годы.

Под Инвестиционной программой МУП КХ "Водоканал" по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Калининграда на 2011-2013 годы (далее - Инвестиционная программа) понимается программа финансирования развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества оказываемых услуг, улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования. Задачи Инвестиционной программы сформулированы на основании условий, определенных техническим заданием на разработку Инвестиционной программы.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" проект Инвестиционной программы разработан МУП КХ "Водоканал" на основе технического задания, утвержденного администрацией города Калининграда.

- 1. Паспорт Инвестиционной программы по развитию систем

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

на 2011-2013 годы

| Наименование Программы | Инвестиционная программа МУП КХ "Водоканал" по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2011-2013 гг. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Техническое задание по подготовке инвестиционной программы МУП КХ "Водоканал" по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г. Калининграда на 2011-2013 гг. 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 2. Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". 3. Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99. 4. Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 5. Основные решения по развитию систем коммунальной инфраструктуры генерального плана муниципального образования "Город Калининград", утвержденного Решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.02.2006 N 69 "Об утверждении генерального плана муниципального образования "Город Калининград". 6. Схемы водоснабжения и водоотведения, разработанные в составе документации по планировке территорий (проектов планировки) городского округа "Город Калининград" |  |  |  |  |  |
| Разработчик Программы | МУП КХ "Водоканал" |  |  |  |  |  |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа "Город Калининград". |  |  |  |  |  |
| Цели и задачи Программы | Реализация мероприятий по новому строительству, модернизации систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с техническим заданием по подготовке Инвестиционной программы МУП КХ "Водоканал" по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г. Калининграда на 2011-2013 гг. |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2011-2013 гг. |  |  |  |  |  |
| Исполнители | - инвесторы (застройщики) |  |  |  |  |  |
|  | - МУП КХ "Водоканал" |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования, млн. руб., направленный на повышение качества товаров и услуг и улучшение экологической ситуации |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |
|  | ВСЕГО | 442,5 | 00,0 | 98,6 | 343,9 |  |
|  | ВОД-ИЕ | 116,4 | 00,0 | 55,4 | 61,0 |  |
|  | КАН-ИЯ | 326,1 | 00,0 | 43,2 | 282,9 |  |
| Объем финансирования, млн. руб., направленный на подключение строящихся (реконструируемых) объектов |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |
|  | ВСЕГО | 5398,9 | 2185,0 | 1883,9 | 1330,0 |  |
|  | ВОД-ИЕ | 1978,0 | 663,1 | 989,5 | 325,4 |  |
|  | КАН-ИЯ | 3420,9 | 1521,9 | 894,4 | 1004,6 |  |
| Источники финансирования | Федеральный, областной и городской бюджеты, кредит ЕБРР, грант НЕФКО, ДЕПА, ФЦП, ФАИП, собственные средства МУП КХ "Водоканал" |  |  |  |  |  |
| Организация контроля за исполнением Программы | Комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград", комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа "Город Калининград", комитет архитектуры и строительства администрации городского округа "Город Калининград" |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - развитие систем водоснабжения и водоотведения города, обеспечение (повышение) их надежности, повышение качества производимых ресурсов, улучшение экологической ситуации, удовлетворение спроса на подключение к сетям вновь строящихся зданий и сооружений в текущем и перспективном периодах развития города (увеличение мощности); - обеспечение прозрачных условий подключения объектов капитального строительства к городским системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.

- 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения

программными методами

Город Калининград - административный центр Калининградской области с населением 431,1 тыс. человек.

Расчетная численность населения города Калининграда в соответствии с генеральным планом на перспективу развития до 2015 года принята - 480,0 тыс. человек.

Муниципальные объекты водоснабжения и водоотведения находятся в хозяйственном ведении МУП КХ "Водоканал".

Для водоснабжения г. Калининграда используется вода р. Преголи (64%), вода системы водохранилищ (18%) и подземного водоисточника - артскважин (18%).

Очистка природной ("сырой") воды осуществляется на площадках трех водопроводных станций: Центральной водопроводной станции (год постройки - 1878), Южной водопроводной станции N 2 (год постройки - 1971), Восточной водопроводной станции (год постройки - 1943), имеющих полный комплекс сооружений водоподготовки. Для достижения требуемого качества очистки вода обрабатывается специальными реагентами и флокулянтами. Весь технологический процесс очистки воды находится под постоянным лабораторным контролем. Суммарная мощность трех водопроводных станций составляет 182,5 тыс. куб. м/сут.

Общая среднесуточная подача очищенной воды потребителям по состоянию на май 2010 года составляет 150 тыс. куб. м/сут. (153 тыс. куб. м/сут. с покупной водой, зимой до 156 тыс. куб. м/сут.).

Для водоснабжения пос. Чкаловска и пос. Прибрежного используются локальные водозаборы.

Для водоснабжения пос. им. А. Космодемьянского вода приобретается у частного поставщика - ООО "Дельта Е".

Для поддержания давления в городской водопроводной сети действуют станции подкачки - Московская, Полоцкая, Горьковская, Аллея Смелых, Тихорецкая, Суворовская, Куйбышевская. На станциях установлены приборы измерения расхода и давления воды, подаваемой в город. Также в связи с уплотненной застройкой малоэтажных районов высотными домами на водопроводной сети города существует множество локальных внутриквартальных и внутридомовых станций подкачки.

Система водоснабжения г. Калининграда - объединенная хозяйственно-питьевая - противопожарная. Протяженность сети 909,14 км, более 375 км сетей довоенной постройки, нуждаются в срочной замене.

Наиболее стабильным водоисточником как по качеству, так и по количеству является подземный водоисточник Восточной водопроводной станции в пос. Озерки Гвардейского района. За счет подземных вод месторождения Озерки планируется увеличить производительность ВВС до 90,0 тыс. куб. м/сут.

Причиной аварийности водопроводных сетей является высокий процент износа (1-2 аварии на 1 км в год), потери питьевой воды в системе городского водоснабжения достигают 28% в год от поданной в сеть воды. Основная часть потерь приходится на неучтенный расход воды во внутридомовых сетях.

Для снижения уровня аварийности необходимо увеличить темпы обновления трубопроводов до 20 км в год, восстанавливать не только аварийные участки, но и планомерно менять трубопроводы, амортизация которых достигла 100% (53% от общей длины трубопроводов).

Сбор и транспортировка городских канализационных стоков (хозяйственно-бытовых, производственных и частично ливневых) города Калининграда осуществляются централизованной системой водоотведения, эксплуатирующейся с 1898 года. Транзит стоков из города до канализационных очистных сооружений (довоенной постройки с механической очисткой, пропускной способностью 68 тыс. куб. м/сут.) осуществляется по главному коллектору протяженностью 11 км, поперечным сечением 1600 x 1600 мм, заглублением до 7,7 м, расчетной пропускной способностью 68 тыс. куб. м/сут. Фактическая нагрузка на магистральный коллектор в кирпичном исполнении составляет до 200 тыс. куб. м/сут., в 3 раза превышая расчетную. Коллектор на всем протяжении самотечный, имеет две песколовки, два дюкера и акведук.

В сложившейся ситуации коллектор работает в ненормативном напорном, аварийном режиме, как следствие - перелив в местные ручьи и водоемы части стоков, снижение прочности и разрушение строительных конструкций, в первую очередь - провалы перекрытий и вывод из эксплуатации отдельных участков коллектора.

Положение усугубляется тем, что трасса главного коллектора на протяжении восьми километров проходит в черте плотной городской застройки под оживленными автотранспортными магистралями и с пересечением их, а также под железнодорожными и трамвайными путями. Аварийная ситуация на главном коллекторе города может вывести из строя всю городскую канализационную систему.

Предприятию неоднократно приходилось выполнять неотложные аварийно-восстановительные работы на главном коллекторе, но эти локальные ремонтные работы не могут гарантировать безопасность населению, городскому транспорту, зданиям и сооружениям. В рамках Инвестиционной программы МУП КХ "Водоканал" по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Калининграда на 2007-2010 годы уже реконструировано 3,5 км главного коллектора.

Отсутствие в городе комплекса очистных сооружений влияет на ухудшение экологической обстановки.

В рамках проекта "Реконструкция системы водоснабжения и охрана окружающей среды города Калининграда" разработана проектно-сметная документация. В настоящее время ведется строительство объединенных канализационных очистных сооружений города (ОКОС) в пос. Жуковка производительностью 150 тыс. куб. м/сут. (первый пусковой комплекс) и строительство участка промколлектора.

Ремонт и обслуживание основных фондов предприятия должны осуществляться за счет платежей потребителей.

На протяжении 4 лет тариф на водоснабжение и водоотведение был ограничен предельным индексом, который не покрывал расходы, необходимые предприятию для осуществления основной производственной деятельности.

В связи с применением предельных индексов максимально возможного изменения тарифов на услуги организаций коммунального комплекса для МУП КХ "Водоканал" ежегодно устанавливались более низкие, чем прогнозируемые при расчете плана на каждый следующий год тарифы. Также в процессе выполнения Инвестиционной программы МУП КХ "Водоканал" по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Калининграда на 2007-2010 годы вследствие недостаточного поступления платы за подключение предприятием была отвлечена часть оборотных средств. Это привело к фактическому отсутствию оборотных средств в достаточном объеме.

Существующие система водоснабжения и система водоотведения и очистки сточных вод города Калининграда не обеспечивают на сегодняшний день текущие потребности города в коммунальных ресурсах и являются фактором, сдерживающим развитие города Калининграда и жилищного строительства на его территории.

Планируемые к освоению новые площадки под жилые микрорайоны, а также реконструируемые здания, строения, сооружения потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения.

Основными проблемами в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в городском округе "Город Калининград" являются:

- отсутствие резерва в производстве ресурса (водоснабжения);

- недостаток магистральных водоводов для транспортировки ресурса потребителю;

- отсутствие очистных сооружений полной биологической очистки и обеззараживания сточных вод;

- перегруженность существующей системы водоотведения довоенной постройки;

- превышение нормативных сроков эксплуатации инженерных коммуникаций;

- снижение надежности и устойчивости инженерных систем жизнеобеспечения населения;

- эксплуатация организациями коммунальной инфраструктуры города энергоемкого и устаревшего оборудования.

Для решения данных проблем необходимо внедрение инновационных энергоэффективных технологий в области водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и реализация мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности систем коммунальной инфраструктуры в городском округе "Город Калининград".

- 2. Цели и задачи Инвестиционной программы

МУП КХ "Водоканал", сроки ее реализации

Существующая система водоснабжения и водоотведения и очистки сточных вод города Калининграда на сегодняшний день является фактором, сдерживающим развитие города Калининграда и жилищного строительства на его территории.

Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 утверждены "Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", которые устанавливают ответственность эксплуатирующей организации за качество предоставляемых услуг и обязывают гарантировать качественное оказание услуг, а в случае отсутствия резервных мощностей дают право для отказа в выдаче технических условий.

Для решения этой проблемы МУП КХ "Водоканал" разработана инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Калининграда на 2011-2013 годы, выполнение которой даст возможность для подключения объектов капитального строительства (реконструкции) к централизованным системам водоснабжения и канализования.

Главными целями разработки и реализации Инвестиционной программы являются:

- обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоснабжения и водоотведения и очистки сточных вод при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

- удовлетворение спроса на подключение к системам водоснабжения и водоотведения вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в текущем и перспективном периодах развития города;

- улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования за счет снижения выбросов загрязняющих веществ;

- увеличение производства и подачи в город ресурса по водоснабжению в объеме 60,0 тысячи метров кубических в сутки;

- сбор и отвод из города дополнительно 60 тыс. куб. м кубических канализационных стоков;

- очистка сточных вод в объеме 150 тыс. куб. м в сутки.

Для достижения вышеназванных целей необходимо решить следующие задачи:

- за счет расширения скважного водозабора на Восточной водопроводной станции (ВВС) дополнительно добывать 60 тысяч кубических метров воды в сутки. Провести реконструкцию ВВС для обеспечения водоподготовки дополнительно добываемого ресурса. Для увеличения пропускной способности водовода от ВВС до Московской насосной станции (МНС) провести его реконструкцию с увеличением диаметра с 900 мм до 1200 мм. Завершить строительство МНС-2;

- за счет строительства новых и реконструкции существующих канализационных коллекторов и канализационных насосных станций отвести из районов жилой застройки дополнительно стоки в объеме 60 тыс. куб. м в сутки. Обеспечить их транспортировку в основные городские коллекторы. Провести реконструкцию главного канализационного коллектора. Для очистки городских стоков построить объединенные канализационные очистные сооружения в пос. Жуковка.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2011 по 2013 год и включает в себя:

- реализацию мероприятий по реконструкции и строительству систем водоснабжения и водоотведения;

- модернизацию муниципальных объектов водоснабжения и водоотведения; станций, очистных сооружений, других коммуникаций и сооружений;

- развитие механизма привлечения средств внебюджетных источников в коммунальный комплекс;

- Программа является основанием для определения величины инвестиционных надбавок к тарифам и тарифов на подключение на 2011-2013 годы.

В данную Программу включены первоочередные мероприятия по модернизации и строительству элементов систем водоснабжения и водоотведения города, входящих в единый (неделимый) технологический комплекс.

Основное внимание в Инвестиционной программе уделяется качеству оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования, материалов трубопроводов, передовых, экономичных, высокоэффективных технологий.

- Приложение N 1

к Инвестиционной программе

МУП КХ "Водоканал"

по развитию систем водоснабжения,

водоотведения и очистки сточных вод

на 2011-2013 годы

Мероприятия по каждому инвестиционному проекту планировки

(существующее положение и перспектива)

1. Проект "г. Калининград. Восточный жилой район - II. Проект планировки территории и инженерного обеспечения в границах ул. Литовский Вал - ул. Ю. Гагарина - граница городской черты в Ленинградском районе".

В настоящее время существующая застройка данного микрорайона обеспечена централизованными системами водоснабжения и водоотведения, имеющими небольшой диаметр, не обеспечивающий пропускную способность, рассчитанный на существующую застройку без учета перспективы.

Проектом предусмотрено строительство магистральных водоводов: два Д = 600 мм, разводящих сетей Д = 160 мм - 500 мм, закольцовка их между собой и магистральными водоводами.

Для гарантированного водоотведения застройки проектом предусмотрено:

- строительство уличных коллекторов Д = 150-300 мм, разгрузочного коллектора Д = 300 мм/600 мм по ул. Гагарина. Помимо этого, предусмотрена перекладка участка коллектора от ул. Литовский Вал по ул. Стекольной до ул. Днепровской на Д = 630 мм протяженностью 0,5 км и реконструкция КС-1 с напорными и подводящими коллекторами.

2. Проект планировки, застройки территории, расположенной в границах улиц Подполковника Емельянова - ул. Энергетиков - ул. Ямской - Семипалатинской - Одесской в Московском районе.

В настоящее время существующая застройка данного микрорайона частично обеспечена централизованными системами водоснабжения и водоотведения, имеющими незначительный диаметр без учета перспективы.

Проектом предусмотрена модернизация водовода Д = 800 мм, транспортирующего воду от ЮВС-2 до Южного жилого района, модернизация ВНС "Аллея Смелых" со строительством двух резервуаров чистой воды 6 тыс. куб. м каждый.

По водоотведению проектом предусмотрено строительство КНС на ул. Шишкина, подводящего коллектора, внутрирайонных канализационных коллекторов, двух ниток напорного коллектора от КНС и далее самотечного коллектора с подключением в существующий колодец на ул. Карпатской и далее до очистных сооружений от Южного жилого района.

Реализация проекта даст возможность подключения для существующей застройки, не обеспеченной централизованными сетями.

3. Проект планировки территории, расположенной в Восточном жилом районе г. Калининграда, севернее Московского проспекта, на продолжении улиц Молодой Гвардии - Аксакова - Окружная Дорога.

В указанных границах земельного участка предполагается комплексное освоение земельного участка. Заказчик-застройщик - ООО "Мегаполис-Жилстрой".

Проектом предусмотрено строительство магистральных водоводов: два Д = 600 мм, разводящих сетей Д = 160 мм - 500 мм.

По водоотведению проектом предусмотрено строительство уличных коллекторов Д = 200-600 мм, сборного коллектора Д = 800 мм с направлением стоков на проектируемую КНС. От нее по двум напорным коллекторам Д = 700 мм сточные воды должны подаваться на ГНС, расположенную на территории ОАО "Дарита", после чего по промколлектору поступать на НСП на ул. Горной.

Проектное решение по водоотведению указанной территории потеряло актуальность. В настоящее время по заказу ООО "Мегаполис-Жилстрой" ведется проектирование системы водоотведения микрорайона, включающей в себя систему самотечных коллекторов от территории застройки до ГНС на территории ОАО "Дарита" с дальнейшей транспортировкой стоков на ГНС на ул. Горной.

4. Проект планировки территории в границах красных линий улиц Двинской - Аллея Смелых - Ангарской - Окской в Московском р-не г. Калининграда.

В настоящее время существующая застройка данного микрорайона частично обеспечена централизованными системами водоснабжения и водоотведения, имеющими незначительный диаметр, без учета перспективы.

Проектом предусмотрено строительство внутриквартальных кольцевых сетей с подключением в магистральный водовод Д = 700 мм.

Водоотведение микрорайона предусмотрено в существующие городские сети, проходящие по ул. О. Кошевого с дальнейшей транспортировкой на КС-8.

Реализация проекта даст возможность подключения для существующей застройки, не обеспеченной централизованными сетями.

5. Проект планировки территории, расположенной в границах шоссе Балтийского - ул. Новгородской - Ижорской - Каблукова - Карташева в Октябрьском районе.

В настоящее время водоснабжение жилой части поселка осуществляется от одного поставщика - ООО "Дельта-Е". По данным лабораторного контроля МУП КХ "Водоканал", вода, поступающая с ООО "Дельта-Е", соответствует установленным нормам и не вызывает нареканий со стороны населения.

Сложившаяся схема водоотведения поселка следующая: сточные воды по системе самотечных и напорных коллекторов направляются в довоенный главный коллектор города. Однако существующий напорный коллектор находится в предаварийном состоянии. Исторически территория поселка условно делится на 2 района канализования. Часть стоков направлялась на КНС ООО ТПК "Балтптицепром" с последующей перекачкой на очистные сооружения ООО ТПК "Балтптицепром". В настоящее время данный маршрут направления стоков используется при возникновении аварийных ситуаций на коллекторе. Стоки южной части поселка перекачиваются в главный городской коллектор.

В 2006 году разработаны схемы водоснабжения и водоотведения поселка с учетом перспективы. Однако в настоящее время данная проектная документация потеряла актуальность, и администрация городского округа "Город Калининград" выступила заказчиком по корректировке вышеназванных схем.

Необходимые технические мероприятия будут сформированы и дополнены после утверждения проектной документации "Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения пос. им. А. Космодемьянского городского округа "Город Калининград".

6. Проект планировки и застройки территории, расположенной в границах ул. Согласия (Ажурной) - П. Панина - железной дороги в Ленинградском районе.

Указанная территория застройки в завершающей стадии реализации. Строительство инженерных сетей ведется поэтапно в соответствии с утвержденной градостроительной документацией. В настоящее время ведется строительство кольцевого разводящего водовода Д = 400 мм (ул. Согласия - ул. Елизаветинская - ул. Челнокова - ул. Фермора).

Существующая жилая застройка полностью обеспечена централизованными водопроводом и канализацией.

Препятствий для подключения объектов капитального строительства в данном районе нет.

7. Проект планировки территории, расположенной в границах поселка Прибрежного в Балтийском районе.

Источником водоснабжения пос. Прибрежного является подземный водозабор. Из резервуаров чистой воды насосами второго подъема вода подается в поселковую сеть хозяйственно-питьевого, противопожарного водопровода.

По данным лабораторного контроля МУП КХ "Водоканал", вода, поступающая в поселковую сеть, соответствует установленным нормам и не вызывает нареканий со стороны населения.

На территории пос. Прибрежного действует хозяйственно-бытовая канализация. Хозяйственно-бытовые сточные воды поселка по самотечным коллекторам направляются на 4 канализационные насосные станции, которые работают последовательно. Канализационная насосная станция N 1 подает сточные воды по двум напорным коллекторам Д = 250 мм на очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод.

Часть поселка не канализована. Дождевая канализация в поселке отсутствует.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- расширение существующей системы обезжелезивания и насосной станции второго подъема;

- для хранения необходимого объема воды с учетом увеличения водопотребления необходимо строительство дополнительного резервуара чистой воды емкостью 500 куб. м;

- замена магистральной сети водопровода от водозабора до разводящей сети поселка в две нитки диаметром Д = 250 мм протяженностью 600 п. м каждая нитка;

- строительство новой разводящей сети в новых районах застройки.

Для обеспечения водоотведения поселка с учетом перспективы проектом предусмотрено:

- выполнить работы по реконструкции очистных сооружений. В 2007 году по запросу ООО "Техпромресурс" МУП КХ "Водоканал" разработано техническое задание на разработку рабочего проекта реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод пос. Прибрежного с целью увеличения их производительности и доведения качества очищенных стоков на выходе с соответствующим ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения высшей категории. В настоящее время рабочий проект не разработан. Реконструкция очистных сооружений п. Прибрежного включена в мероприятия Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года. Срок реализации - 2014-2015 годы, источник финансирования - бюджеты разных уровней, объем финансирования - 228,157 млн. руб.;

- предприятиям ООО "Балттекстиль", ООО "Промышленная группа Запад" необходимо предусмотреть локальные очистные сооружения производственных сточных вод для доведения концентрации сточных вод перед сбросом на очистные сооружения до ПДК, соответствующих "Условиям спуска сточных вод в городские сети", т.к. залповые сбросы этих предприятий приводят к нарушению стабильной работы очистных сооружений и усугубляют положение;

- построить новые сети инженерно-технического обеспечения в новых районах застройки.

8. Корректировка проекта планировки и инженерного обеспечения территории в границах улиц М. Горького - В. Воейкова - Согласия - 2-я Большая Окружная в Ленинградском районе.

В настоящее время сети канализации в данном районе строительства отсутствуют.

Водоснабжение жилых домов пос. Первомайского осуществляется из шахтных колодцев и частично из водопроводной сети, имеющей небольшой диаметр, без учета перспективы.

Проектом предусмотрена централизованная система водоснабжения. Схемой водоснабжения территории предусмотрено: водоснабжение территории многоэтажной застройки и водоснабжение территории 1-, 2-этажной застройки. Для водоснабжения многоэтажной застройки предусмотрено строительство магистральных сетей, насосной станции 3-го подъема, резервуаров чистой воды.

По водоотведению проектом принята полная раздельная система. Территория проектируемого микрорайона составляет единый бассейн канализования. Сточные воды по проектируемой системе самотечных и напорных коллекторов направляются в разгрузочный коллектор N 2 и далее в главный городской коллектор.

Реализация проекта даст возможность подключения для существующей застройки, не обеспеченной централизованными сетями.

9. Проект планировки поселков юго-западной части города: Суворово, Чайковское, Чапаево в Балтийском районе г. Калининграда.

Водоснабжение жилого района поселка Суворово осуществляется от городского водозабора ЮВС-2 через ВНС III подъема, расположенной по ул. Полоцкой, и через насосную станцию "Аллея Смелых". Вода от Полоцкой ВНС и ВНС "Аллея Смелых" подается по водоводам Д = 400 мм/200 мм в разводящие сети поселка Д = 150-100 мм в основном довоенной постройки.

Жилые дома подключены к разводящим сетям.

Техническое состояние трубопроводов удовлетворительное.

Водоотведение жилого района поселка Суворово осуществляется следующим образом: самотечные коллекторы Д = 150-200 мм транспортируют стоки в коллектор Д = 350 мм, отводящий стоки от жилой застройки на канализационную насосную станцию N 8 (КС-8), которая по двум напорным коллекторам Д = 600 мм каждый перекачивает сточные воды от микрорайона в главный городской коллектор города.

Техническое состояние канализационной системы неудовлетворительное. Коллектор имеет значительные разрушения.

До 2009 года канализационное хозяйство пос. Суворово принадлежало и эксплуатировалось МКП "Янтарь". Распоряжением комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа "Город Калининград" N 613 от 04.05.2009 вышеназванный имущественный объект с 24.12.2009 закреплен на праве хозяйственного ведения за МУП КХ "Водоканал" в крайне неудовлетворительном состоянии без обеспечения финансированием. За прошедший период времени МУП КХ "Водоканал" осуществляет работы текущего ремонта на сетях.

Водоснабжение данной территории проектом предусмотрено от ВНС "Аллея Смелых" с подключением к существующим водоводам. Проектом предусматривается реконструкция ВНС "Аллея Смелых".

Канализование проектной документацией предусмотрено путем проектирования и строительства Южной канализационной магистрали с устройством КНС-19 и далее двух напорных коллекторов на ОКОС в пос. Цветково Гурьевского района. Однако данное решение подлежит уточнению по экономической и технической целесообразности. В рамках данной Программы не рассматривается. Необходимые технические мероприятия будут сформированы и дополнены после утверждения проектной документации "Схема водоснабжения городского округа "Город Калининград" и "Схема канализации городского округа "Город Калининград".

10. Проект планировки, застройки территории, расположенной в границах ул. Карамзина - Кошевого в Московском районе.

Указанная территория не имеет централизованных сетей водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение территории предусматривается централизованное от проектируемых внутриквартальных кольцевых сетей с подключением в водовод Д = 600 мм по ул. О. Кошевого и к водопроводу Д = 300 мм, проходящему с западной стороны квартала. Проектом предусматривается реконструкция ВНС "Аллея Смелых", включающая проектирование двух резервуаров чистой воды по 6000 куб. м каждый и проектирование сооружений по обеззараживанию воды.

Канализование района проектом предусмотрено путем строительства системы самотечных и напорных коллекторов, КНС-3 с направлением стоков в магистральный коллектор южной части города. В рамках данной программы не рассматривается. Необходимые технические мероприятия будут сформированы и дополнены после утверждения проектной документации "Схема водоснабжения городского округа "Город Калининград" и "Схема канализации городского округа "Город Калининград".

11.  Проект планировки территории. Восточный жилой район г. Калининграда.

Указанная территория освещена в п.п. 1, 3.

12. Проект планировки, межевания (с проведением инвентаризации существующей жилой застройки) территории, расположенной в границах ул. Макаренко - Карташова - Каблукова - Ижорской - Аральской - Славянской в Октябрьском районе.

В настоящее время водоснабжение жилой части поселка осуществляется от одного поставщика - ООО "Дельта-Е". По данным лабораторного контроля МУП КХ "Водоканал", вода, поступающая с ООО "Дельта-Е", соответствует установленным нормам и не вызывает нареканий со стороны населения.

Сложившаяся схема водоотведения поселка следующая: сточные воды по системе самотечных и напорных коллекторов направляются в довоенный главный коллектор города. Однако существующий напорный коллектор находится в предаварийном состоянии. Исторически территория поселка условно делится на 2 района канализования. Часть стоков направлялась на КНС ООО ТПК "Балтптицепром" с последующей перекачкой на очистные сооружения ООО ТПК "Балтптицепром". В настоящее время данный маршрут направления стоков используется при возникновении аварийных ситуаций на коллекторе. Стоки южной части поселка перекачиваются в главный городской коллектор.

В 2006 году разработаны схемы водоснабжения и водоотведения поселка с учетом перспективы. Однако в настоящее время данная проектная документация потеряла актуальность, и администрация городского округа "Город Калининград" выступила заказчиком по корректировке вышеназванных схем.

Необходимые технические мероприятия будут сформированы и дополнены после утверждения проектной документации "Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения пос. им. А. Космодемьянского городского округа "Город Калининград".

13. Проект планировки с проектом межевания в его составе территории в границах улиц: Согласия - 2-я Б. Окружная - Панина, ж/д в Ленинградском районе (Северный жилой район).

На территории проектирования централизованные сети инженерного обеспечения отсутствуют. Магистральный водопровод проходит вдоль ул. 2-я Б. Окружная. Вдоль западной границы рассматриваемой территории пролегает коллектор бытовой канализации диаметром 500 мм.

Водоснабжение проектируемого района проектом предусматривается от городских водопроводов по ул. Согласия и ул. И. Сусанина с увеличением пропускной способности последнего.

Проектируемая сеть хозяйственно-бытовой канализации для отвода хозяйственно-бытовых стоков запроектирована в существующий разгрузочный коллектор N 2 диаметром 500 мм.

14. Проект планировки территории с проектом межевания в его составе восточного микрорайона пос. Малое Борисово в Московском районе.

В рамках данной Программы не рассматривается. По техническому заданию сроки строительства - 2014-2018 гг.

15. Проект планировки территории в границах красных линий Московского проспекта - железной дороги - южной границы земельного участка ООО "Мегаполис-Жилстрой" - дор. Окружной в Ленинградском районе.

Указанная территория освещена в пп. 1, 3.

16. Проект планировки с проектом межевания в его составе, территории в границах улиц Ю. Гагарина - Орудийной - Сурикова - границы г/ч в Ленинградском районе.

На территории проектируемого квартала располагаются существующие жилые здания, производственные, а также садовые участки. В микрорайоне наблюдается отсутствие достаточного количества водопроводных сетей. Канализован микрорайон частично. Канализационная сеть довоенной постройки уже сегодня, без дополнительных подключений от новой застройки работает с подпором.

Водоснабжение жилого района предусматривается от МНС-2. Для этого необходимо:

- построить ранее запроектированный водовод Д = 600 мм от ул. Гагарина до ул. Васнецова с подключением его в существующие сети;

- увеличить пропускную способность разводящего водопровода, проходящего по ул. Орудийной, с диаметра 150 мм на 300 мм.

Расчетное водопотребление проектируемого микрорайона из централизованной системы г. Калининграда будет возможным только после завершения расширения ВВС, МНС.

Канализование микрорайона предусмотрено по системе самотечных и напорных коллекторов с направлением стоков в проектируемый разгрузочный коллектор диаметром 600 мм, прокладываемый по ул. Гагарина. Помимо этого, предусмотрена перекладка участка коллектора от ул. Литовский Вал по ул. Стекольной на Д = 630 мм протяженностью 0,5 км и реконструкция КС-1 с напорными и подводящими коллекторами.

17. Проект планировки территории в границах красных линий ул. Коммунистической - переулка Иртышского - ул. Генерала Толстикова - ул. О. Кошевого - ул. Аллея Смелых - ул. Окской - дор. Окружной в Московском районе г. Калининграда.

На территории проектирования централизованные сети инженерного обеспечения отсутствуют.

Водоснабжение территории предусматривается централизованное от проектируемых внутриквартальных кольцевых сетей с подключением в водовод Д = 500 мм по ул. О. Кошевого, к водопроводу Д = 400 мм, проходящему по ул. Громовой, и Д = 500 мм по ул. Толстикова.

Проектом предусматривается реконструкция ВНС "Аллея Смелых", включающая проектирование двух резервуаров чистой воды по 6000 куб. м каждый и проектирование сооружений по обеззараживанию воды.

Канализование района проектом предусмотрено путем строительства системы самотечных и напорных коллекторов, КНС-3 с направлением стоков в магистральный коллектор южной части города. В рамках данной Программы не рассматривается. Необходимые технические мероприятия будут сформированы и дополнены после утверждения проектной документации "Схема водоснабжения городского округа "Город Калининград" и "Схема канализации городского округа "Город Калининград".

18. Проект планировки с проектом межевания в его составе территории в границах улиц: Киевская - Коммунистическая - Минусинская - Беговая - Морозова в Балтийском районе.

В настоящее время существующая застройка данного микрорайона обеспечена централизованными системами водоснабжения и водоотведения, имеющими незначительный диаметр, без учета перспективы.

Проектом водоснабжение предусмотрено от проектируемых кольцевых сетей с подключением к существующим уличным водопроводным сетям. Для устойчивого водоснабжения микрорайона предусмотрена перекладка существующей изношенной водопроводной сети.

Хозяйственно-бытовые стоки от объектов нового строительства проектируемой территории с отведенных участков направляются по проектируемым внутриплощадочным, внеплощадочным сетям к канализационному коллектору Д = 700 мм в районе ул. Тихорецкой к КС-8.

19. Проект планировки территории жилого района с проектом межевания в его составе в границах улиц Невского - Куйбышева - Гагарина в Ленинградском районе.

В настоящее время существующая застройка данного микрорайона обеспечена централизованными системами водоснабжения и водоотведения, имеющими незначительный диаметр и рассчитанными на существующую застройку.

Проектом водоснабжение предусматривается от проектируемых кольцевых сетей с подключением их к существующим уличным водопроводным линиям ул. А. Невского, Куйбышева, Ю. Гагарина. Для бесперебойного водоснабжения предусматривается перемычка Д = 400 мм между перспективным водоводом Д = 700 мм и водоводом Д = 400 мм по ул. Гагарина.

Схема размещения бытовой канализации для инженерного обеспечения объектов нового строительства проектом решается с направлением стоков в перспективный коллектор Д = 600 мм со стороны ул. Ю. Гагарина. Помимо этого, предусмотрена перекладка участка коллектора от ул. Литовский Вал по ул. Стекольной на Д = 630 мм протяженностью 0,5 км и реконструкция КС-1 с напорными и подводящими коллекторами.

- План технических мероприятий Инвестиционной программы

по объектам инженерной инфраструктуры МУП КХ "Водоканал"

на расчетный срок до 2013 года (после пересмотра

(внесения изменений) утвержденной инвестиционной программы

от 13.07.2007)

Приложение N 2

к Инвестиционной программе

МУП КХ "Водоканал"

по развитию систем водоснабжения,

водоотведения и очистки сточных вод

города Калининграда на 2011-2013 годы

|  | Наименование инвестиционного проекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показа- тели | Наличие ПСД | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Модернизация водотока "Школьный" | тыс. куб. м/сут. | Обеспечение передачи ресурса. Центральный и Октябрьский районы | 30 | есть | 14750,2 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства МУП КХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 14750,2 |  | 14750,2 |  |  |
|  | (надбавка к тарифу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Переход Верхнего пруда дюкером трассы водопровода Д 600 мм | тыс. куб. м/сут. | Обеспечение производства ресурса. Городская застройка | 0,21 | есть | 34004,8 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 34004,8 |  | 34004,8 |  |  |
|  | (надбавка к тарифу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | РП и реконструкция участка водовода сырой воды от насосной станции II подъема ЮВС-2 до дюкера | тыс. куб. м/сут. | Обеспечение производства ресурса. Городская застройка | 1,1 | нет | 54997,1 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 54997,1 |  | 5499,1 | 49498,0 |  |
|  | (надбавка к тарифу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | РП и реконструкция емкостных сооружений и насосных станций ВКУ Ленинградского района | тыс. куб. м/сут. | Обеспечение производства ресурса. Городская застройка |  | нет | 12669,3 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 12669,3 |  | 1151,8 | 11517,5 |  |
|  | (надбавка к тарифу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | 116421,4 | 0,0 | 55405,9 | 61015,5 |  |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 116421,4 | 0,0 | 55405,9 | 61015,5 |  |
|  | (надбавка к тарифу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций, гранты |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Надбавка к тарифу по водоснабжению рассчитывается исходя из потребности в денежных средствах в сумме 116421,4 тыс. руб. (собственные средства МУП КХ "Водоканал" без учета бюджетного финансирования, грантов и с учетом налога на прибыль).

| N п.п. | Наименование инвестиционного проекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показа- тели | Наличие ПСД | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 |
| 1.2 | Водоотведение и очистка сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Модернизация участка канализационного коллектора по ул. Тельмана | км | Обеспечение надежности и увеличение пропускной способности на 25%. Ленинградский район | 0,14 | есть | 14464,3 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 14464,3 |  | 14464,3 |  |  |
|  | (надбавка к тарифу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | РП и реконструкция системы водоотведения пос. Борисово | тыс. куб. м/сут. | Обеспечение транспортировки стоков пос. Борисово | 1,1 | нет | 131996,7 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 131996,7 |  | 13199,7 | 118797,0 |  |
|  | (надбавка к тарифу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | РП и реконструкция очистных сооружений пос. Борисово. | тыс. куб. м/сут. | Обеспечение транспортировки стоков пос. Борисово | 8,5 | нет | 174813,6 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства МУП КХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 174813,6 |  | 10678,0 | 164135,6 |  |
|  | (надбавка к тарифу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Строительство узла переключения главного канализационного коллектора в коллектор промстоков в районе детской областной больницы | тыс. куб. м/сут. | Обеспечение транспортировки городских стоков. Городская застройка | 60 | есть | 4829,5 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 4829,5 |  | 4829,5 |  |  |
|  | (надбавка к тарифу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 326104,1 | 0,0 | 43171,5 | 282932,6 |  |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 326104,1 | 0,0 | 43171,5 | 282932,6 |  |
|  | (надбавка к тарифу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ППСИ |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | СИДА |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

--------------------------------

<*> Надбавка к тарифу по водоотведению рассчитывается исходя из потребности в денежных средствах в сумме 326104,1 тыс. руб. (собственные средства МУП КХ "Водоканал" без учета бюджетного финансирования, грантов и с учетом налога на прибыль).

|  | ВСЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 442525,5 | 0,0 | 98577,4 | 343948,1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 442525,5 | 0,0 | 98577,4 | 343948,1 |  |
|  | надбавка к тарифу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций, гранты ДЕПА |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ППСИ |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | СИДА |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Общая сумма средств для включения в надбавку к тарифу составляет 442525,5 (собственные средства МУП КХ "Водоканал" без учета бюджетного финансирования, грантов и с учетом налога на прибыль).

| N п.п. | Наименование инвестиционного проекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показа- тели | Наличие ПСД | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Инвестиционный проект на подключение строящихся (реконструируемых) объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Модернизация Московской насосной станции N 1 (МНС-1), Московской насосной станции N 2 (МНС-2) | тыс. куб. м/сут. | Обеспечение производства ресурса. Городская застройка | 60 | есть | 303729,7 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Собственные средства МУПКХ "Водоканал" |  |  |  |  | 15339,5 | 6339,5 | 9000,0 |  |  |
|  | тариф на подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 288390,2 | 288390,2 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 238949,0 | 238949,0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 9896,9 | 9896,9 |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 39544,3 | 39544,3 |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Завершение строительства и модернизация Восточной водопроводной станции (ВВС) с увеличением производительности до 90 тыс. м/сутки | тыс. куб. м/сут. | Обеспечение производства ресурса. Городская застройка | 60 | есть | 967205,2 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства МУП КХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 506105,2 | 9000,0 | 497105,2 |  |  |
|  | (надбавка к тарифу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 75000,0 |  | 75000,0 |  |  |
|  | Прочие средства (СИБ) |  |  |  |  | 386100,0 | 289575,0 | 96525,0 |  |  |
| 2.1.3 | Развитие скважинного водозабора до 90 тыс. куб. м/сут. | тыс. куб. м/сут. | Обеспечение надежности передачи ресурса. Центральный район | 60,0 | есть | 9837,7 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 9837,7 | 9837,7 |  |  |  |
|  | тариф на подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | РП и реконструкция водовода Д 900 мм от Восточной водопроводной станции до Московской насосной станции N 2 на Д 1200 мм | тыс. куб. м/сут. | Обеспечение надежности передачи ресурса. Городская застройка | 90 | нет | 318143,1 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 318143,1 |  | 155738,1 | 162405,0 |  |
|  | тариф на подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.1.5 | РП и реконструкция участка водовода по переулку Беланова | тыс. куб. м/сут. | Обеспечение надежности передачи ресурса. Городская застройка |  | нет | 1809,5 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 1809,5 |  | 164,5 | 1645,0 |  |
|  | тариф на подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.1.6 | РП и строительство сетей водоснабжения по ул. Лукашева - Калинина с Д 100 мм на Д 200 мм | тыс. куб. м/сут. | Обеспечение надежности передачи ресурса. Городская застройка |  | нет | 3566,2 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 3566,2 |  | 324,2 | 3242,0 |  |
|  | тариф на подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Реконструкция сборных водоводов Д 100 мм от артскважин до ВНС в пос. Чкаловске | тыс. куб. м/сут. | Обеспечение надежности передачи ресурса. Городская застройка |  | нет | 2899,6 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 2899,6 |  | 263,6 | 2636,0 |  |
|  | тариф на подключение |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Возмещение расходов по оплате работ и возврату кредитов по программе 2007-2010 гг. |  |  |  |  | 370824,7 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 370824,7 | 60000,0 | 155412,4 | 155412,3 |  |
|  | тариф на подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | 1978015,7 | 663142,4 | 989533,0 | 325340,3 |  |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 1228525,5 | 85177,2 | 818008,0 | 325340,3 |  |
|  | тариф на подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций, гранты |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 288390,2 | 288390,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 238949,0 | 238949,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 9896,9 | 9896,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 39544,3 | 39544,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 75000,0 |  | 75000,0 |  |  |
|  | Прочие средства (СИБ) |  |  |  |  | 386100,0 | 289575,0 | 96525,0 |  |  |

--------------------------------

<*> Тариф на подключение по водоснабжению рассчитывается исходя из потребности в денежных средствах в сумме 1228525,5 тыс. руб. (собственные средства МУП КХ "Водоканал" без учета бюджетного финансирования, грантов и с учетом налога на прибыль).

| N п.п. | Наименование инвестиционного проекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показа- тели | Наличие ПСД | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 |
| 2.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Строительство очистных сооружений г. Калининграда | тыс. куб. м/сут. | Обеспечение транспортировки и очистки городских стоков. Городская застройка | 150 | есть | 1540244,9 | 1520244,9 | 20000,0 | 0,0 | Затраты МУП КХ "Водоканал" на обслуживание кредита ЕБРР. Объект, переходящий на 2011 г. |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 24271,2 | 4271,2 | 20000,0 |  |  |
|  | тариф на подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций (ЕБРР, СИБ) |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 832573,7 | 832573,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 670084,2 | 670084,2 |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 31396,6 | 31396,6 |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 131092,9 | 131092,9 |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 683400,0 | 683400,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ППСИ |  |  |  |  | 357000,0 | 357000,0 |  |  |  |
|  | СИДА |  |  |  |  | 326400,0 | 326400,0 |  |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.2 | РП реконструкции КНС-1 | тыс. куб. м/сут. | Обеспечение транспортировки городских стоков. Ленинградский район | 30 | нет | 1081,5 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 1081,5 | 0,0 | 1081,5 |  |  |
|  | тариф на подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Реконструкция КНС-1 | тыс. куб. м/сут. | Обеспечение транспортировки городских стоков. Ленинградский район | 30 | есть | 10815,0 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 10815,0 |  |  | 10815,0 |  |
|  | тариф на подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Подключение сетей канализации к разгрузочному коллектору N 1 (ШС - 9, 7, 6, 1) | тыс. куб. м/сут. | Обеспечение транспортировки городских стоков. Городская застройка | 92 | есть | 17984,4 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 17984,4 |  | 17984,4 |  |  |
|  | тариф на подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Реконструкция коллектора Д - 450 мм на Д 630 мм по ул. Стекольной от ул. Литовский Вал | км | Обеспечение транспортировки городских стоков. Ленинградский район | 0,328 | есть | 28508,5 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 28508,5 |  | 28508,5 |  |  |
|  | тариф на подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2.6 | РП строительства 2-й очереди очистных сооружений г. Калининграда | тыс. куб. м/сут. | Очистка городских стоков | 90 | нет | 485875,1 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 485875,1 |  | 120890,6 | 364984,5 |  |
|  | тариф на подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Реконструкция участка канализационного коллектора от ул. Алданской до КНС-4 в пос. им. А. Космодемьянского | тыс. куб. м/сут. | Обеспечение транспортировки стоков пос. им. А. Космодемьянского | 14,5 | есть | 18317,9 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 18317,9 |  | 18317,9 |  |  |
|  | тариф на подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2.8 | РП строительства напорного коллектора от КНС-1 | тыс. куб. м/сут. | Обеспечение транспортировки стоков Ленинградского района |  | нет | 486,8 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 486,8 |  | 486,8 |  |  |
|  | тариф на подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Модернизация КНС по ул. Докука в п. Чкаловске | тыс. куб. м/сут. | Обеспечение транспортировки стоков пос. Чкаловска | 1,2 | нет | 5232,0 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 5232,0 |  | 5232,0 |  |  |
|  | тариф на подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2.10 | РП и реконструкция КНС-2 с увеличением производительности до 40 тыс. куб. м/сут. | тыс. куб. м/сут. | Обеспечение транспортировки городских стоков. Московский район | 40 | нет | 10952,7 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 10952,7 |  | 995,7 | 9957,0 |  |
|  | тариф на подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2.11 | РП и строительство 2-го напорного коллектора и дюкера от КНС-2 до главного канализационного коллектора | тыс. куб. м/сут. | Обеспечение транспортировки городских стоков. Московский район | 40 | нет | 10379,6 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 10379,6 |  | 943,6 | 9436,0 |  |
|  | тариф на подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2.12 | РП "Строительство разгрузочного коллектора по ул. Гагарина" | км | Обеспечение транспортировки городских стоков. Городская застройка | 1,5 | нет | 1003,7 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 1003,7 | 1003,7 |  |  |  |
|  | тариф на подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2.13 | РП "Строительство коллектора бытовой канализации по улицам 3-я Большая Окружная - Герцена - Парковая Аллея - Островского в г. Калининграде" | км | Обеспечение транспортировки городских стоков. Городская застройка |  |  | 318,0 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 318,0 | 318,0 |  |  |  |
|  | тариф на подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2.14 | Корректировка РП строительства коллектора Д = 800 мм ул. Парковая Аллея - Островского - ШС N 13 разгрузочного коллектора N 1 | км | Обеспечение транспортировки городских стоков. Городская застройка | 1,15 | нет | 5403,1 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 5403,1 |  |  | 5403,1 |  |
|  | тариф на подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2.15 | Строительство коллектора Д = 800 мм по ул. Парковая Аллея - Островского - ШС N 13 разгрузочного коллектора N 1 | км | Обеспечение транспортировки городских стоков. Городская застройка | 1,15 | нет | 108061,0 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 108061,0 |  |  | 108061,0 |  |
|  | тариф на подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2.16 | Реконструкция КНС-7 | тыс. куб. м/сут. | Обеспечение транспортировки городских стоков. Городская застройка | 20 | нет | 8709,8 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 8709,8 |  | 791,8 | 7918,0 |  |
|  | тариф на подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2.17 | РП и реконструкция отводного канала ОС-1 и Приморской бухты | км | Обеспечение транспортировки городских стоков. Городская застройка | 23 | есть | 787252,1 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 787252,1 |  | 425637,1 | 361615,0 |  |
|  | тариф на подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2.18 | Реконструкция главного канализационного коллектора (7,8 км) | км | Обеспечение надежности и увеличение пропускной способности на 20%. Городская застройка | 7,8 | нет | 379385,5 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 379385,5 |  | 252923,6 | 126461,9 |  |
|  | тариф на подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2.19 | Возмещение расходов по оплате работ и возврату кредитов по Программе 2007-2010 гг. |  |  |  |  | 855,3 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 855,3 | 296,5 | 558,8 |  |  |
|  | тариф на подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 3420866,9 | 1521863,1 | 894352,3 | 1004651,5 |  |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 1904893,2 | 5889,4 | 894352,3 | 1004651,5 |  |
|  | тариф на подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 832573,7 | 832573,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 670084,2 | 670084,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 31396,6 | 31396,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 131092,9 | 131092,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 683400,0 | 683400,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ППСИ |  |  |  |  | 357000,0 | 357000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | СИДА |  |  |  |  | 326400,0 | 326400,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Тариф на подключение по водоотведению рассчитывается исходя из потребности в денежных средствах в сумме 1904893,2 тыс. руб. (собственные средства МУП КХ "Водоканал" без учета бюджетного финансирования, грантов и с учетом налога на прибыль).

|  | ВСЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 5398882,6 | 2185005,5 | 1883885,3 | 1329991,8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 3133418,7 | 91066,6 | 1712360,3 | 1329991,8 |  |
|  | тариф на подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций, гранты ДЕПА |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 1120963,9 | 1120963,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 909033,2 | 909033,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 41293,5 | 41293,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  | 170637,2 | 170637,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 683400,0 | 683400,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ППСИ |  |  |  |  | 357000,0 | 357000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | СИДА |  |  |  |  | 326400,0 | 326400,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Прочие средства |  |  |  |  | 75000,0 |  | 75000,0 |  |  |
|  | Прочие средства (СИБ) |  |  |  |  | 386100,0 | 289575,0 | 96525,0 | 0,0 |  |

--------------------------------

<*> Общая сумма средств для включения в тариф на подключение к системам водоснабжения и водоотведения города составляет 3133418,7 (собственные средства МУП КХ "Водоканал" без учета бюджетного финансирования, грантов и с учетом налога на прибыль).