## вода 2012
Сведения о работе водопровода
Наименование показателя | ед. изм. | Фактически за отчетный год за 2012 г.
1. Наличие водопроводных сооружений
Число скважин | ед | 130
Число насосных станций 1,2,3,4-подъма | ед | 76
Протяженность водопроводных сетей ( в т.ч. водоводов) | км | 917.7
2. Работа водопровода
Поднято воды насосными станциями 1-подъема | тыс. м3 | 52952
Получено воды со стороны (покупная вода) | тыс. м3 | 874.6
Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 52930.4
Отпущено воды всем потребителям | тыс. м3 | 35113.6
Неучтенные расходы воды ( в т.ч. потери в сетях) | % | 30.48
Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть | кВт*час/м3 | 0.65606
Расходы воды на собственные нужды к поднятой воде, в том числе хозяйственно-бытовые | % | 6.2364
Расходы воды на собственные нужды к поданой воде, в том числе хозяйственно-бытовые | % | 6.5377
Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (процентов). | % | 72.262
Количество аварий на системах холодного водоснабжения | ед | 10
Аварийность на системах холодного водоснабжения | ед/км | 0.01
Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) - количество отключений в часах на проведение ремонтных и профилактических работ | час | 1316
Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 455