|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Информация о доступной мощности** | | |
|  | **По Водоотведению** |  |  |
|  | Наименование | Производительность оборудования (м3/ч) | Максимальная фактическая нагрузка (м3/ч) |
| 1 | КС-10 | 100 | 59 |
| 2 | КС-11 | 180 | 59 |
| 3 | КС-14 | 160 | 40 |
| 4 | **КНС-4а** | 200 | 50 |
| 5 | **КНС-4 б** | 25 | 7 |
| 6 | **КНС-4 в** | 16 | 2 |
| 7 | **КНС-4 г** | 4,5 | 0,9 |
| 8 | **МКНС** ул. Беланова | 170 | 33 |
| 9 | **КНС** ул. Хрисанфова | 100 | 32 |
| 10 | **КС 1** п. Прибрежный | 160 | 122 |
| 11 | **КС 2** п. Прибрежный | 160 | 69 |
| 12 | **КС 3**  п. Прибрежный | 18 | 18 |
| 13 | **КС 5**  п. Прибрежный | 160 | 63 |
| 14 | КС-15 | 187 | 7 |
| 15 | **КС**  ул. Галактическая | 36 | 20 |
| 16 | КС ул. Артиллерийская 57-59 | 30 | 17 |
| 17 | КНС ул. Ташкентская | 135 | 6 |
| 18 | КНС ул. Тамбовская - ул. Баженова | 135 | 26 |
| 19 | КНС п. Борисово | 190 | 117 |
| 20 | КНС ул. Коломенская | 25 | 3 |